产品名称：壁挂式燃气泄漏报警器 GL-800D

概述
    GL-800D系列燃气泄漏探测器，采用高品质的纳米半永久加热型半导体气敏传感器，   具有稳定性高、寿命长、抗中毒能力强、输入电压宽等特点，采用挂片壁挂安装方式，安装简单，接线方便是适合于家庭燃气安全使用的高品质产品。

性能特点

•高品质气体传感器，稳定可靠，一致性好

•微处理器智能算法自动补偿气体传感器漂移

•采用精密气敏传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

•测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

•LED灯-显示报警器正常工作、报警状态

性能参数：

•适合气体：□天然气   □液化石油气  □人工煤气

•报警设定值：＜25%LEL

•湿度范围：＜95/%

•工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC

•报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；

城市煤气（H2）0.1%～0.5%

•附加功能：联动排气扇、联机械手、电磁阀
•贮存温度范围：-15℃～55℃
•功耗：静态功耗＜0.5W，动态功耗＜1W